ООО «Модульдом-Урал»

г. Екатеринбург, пр. Промышленный,10, въезд №3

Тел.: (343) 200-24-23, 8-912-280-97-71. www.moduldom-ural.ru, e-mail: moduldom@mail.ru

Звоните и приезжайте: ПН-ПТ с 9:00  до 18:00, СБ с 11:00 до 14:00

ПРАЙС-ЛИСТ НА МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ от 18.01.2017.

| Размер | СТАНДАРТ |
| --- | --- |
| 6000*4800 (2 части) 28.8 м кв | от 141 900 |
| 7200*6000 (3 части) 43.2 м кв | от 241 400 (Крыша из металлических ферм) |
| 9600*6000 (4 части) 57.6 м кв | от 321 800 (Крыша из металлических ферм) |
| 8000*4800 (2 части) 38.4 м кв | от 201 900 |
| 8000*7200 (3 части) 57.6 м кв | от 345 700 (Крыша из металлических ферм) |
| 6000*6000 (2 части) 36 м кв | от 159 000 |
| 12000*12000 (10 частей) 144 м кв | от 805 000 (Крыша из металлических ферм) |
| МОНТАЖ | РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО |
| Возможны любые другие варианты модульных зданий, установка в несколько этажей. Внутренние планировки рассчитываются индивидуально, согласно тех задания Заказчика. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ (базовая комплектация)

| Каркас: | Уголок металлический 63 – 100 мм или Швеллер 100 косынки сталь 4мм (усиление углов) окраска – грунт-эмаль |
| --- | --- |
| Наружная обшивка: | Профлист оцинкованный либо с полимерным покрытием С-8 |
| Внутренняя обшивка: | ДВП \ СМЛ \ ЛДСП \ вагонка |
| Кровля: | Двускатная Профлист С-21 оцинкованный либо с полимерным покрытием Либо плоская сварная из листа 1.5 мм |
| Утепление: | Мин плита базальтовая 50 – 150 мм (пол, стены, потолок) |
| Парогидроизоляция: | Изоспан «В» либо аналог |
| Полы: | Доска 25 мм \ 40мм + фанера 8мм (или ЛДСП) + линолеум синтетический \ полукоммерческий Дно зашито ДВП либо оцинкованным листом |
| Окна: | ПВХ поворот-откид 700*700 \ 800*800 \ 1200*1000 двойное остекление |
| Дверь: | ДВП, обшитая оцинкованным листом \ сварная металлическая \ Сейф дверь Гардиан |
| Отделка: | Плинтуса, наличники деревянные. Козырек над входной дверью. |
| Электророводка: | Кабель ВВГ 2*2.5мм в кабель-канале, светильники ЛПО 2*18, розетки двойные, выключатель, автоматы защиты, щит ввода. |
| Основание обработано антисептиком, все стыки пропениваются. Внутренняя высота -2100-2300. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

| Жирным выделены рекомендуемые опции |
| --- |
| Опция | Стоимость за 1 модуль |
| Ставня\решетка металлическая | 2 800 \ 2 300 |
| Эл\конвектор 1.5 кВт с установкой | 2 400 |
| Печь дровяная с установкой | 20 000 |
| Так же см. раздел: «Мебель и оборудование для бытовок» |
| ДОСТАВКА – от 3000 рублей Срок изготовления – от 3х дней. |