ООО «Модульдом-Урал»

г. Екатеринбург, пр. Промышленный,10, въезд №3

Тел.: (343) 200-24-23, 8-912-280-97-71. www.moduldom-ural.ru, e-mail: moduldom@mail.ru

Звоните и приезжайте: ПН-ПТ с 9:00  до 18:00, СБ с 11:00 до 14:00

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСТЫ ОХРАНЫ от 18.01.2017.

| Размер | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ |
| --- | --- | --- |
| 1500*1500 | 36 900 рублей | 41 100 рублей |
| 2000*2000 | 39 300 рублей | 43 700 рублей |
| 2500*2500 | 44 300 рублей | 50 300 рублей |
| 1500*1500 на подиуме 1.5 м с лестницей и площадкой | 67 900 рублей | 71 600 рублей |
| 2000*2000 на подиуме 1.5 м с лестницей и площадкой | 71 500 рублей | 74 700 рублей |
| 2500*2500 на подиуме 1.5 м с лестницей и площадкой | 77 300 рублей | 79 900 рублей |
| 2000*2000 2х этажный с лестницей и площадкой | 104 000 рублей | 112 400 рублей |
| 2500*2500 2х этажный с лестницей и площадкой | 112 900 рублей | 121 900 рублей |
| Короб под вывеску по верху | 1000 рублей \ м п. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ (базовая комплектация)

|  | «ЭКОНОМ» | «СТАНДАРТ» |
| --- | --- | --- |
| Каркас: | Уголок металлический 50мм Окраска – грунт-эмаль | Уголок металлический 63 мм (угловые стойки и верхняя часть) Косынки сталь 4мм (усиление углов) Окраска – грунт-эмаль |
| Наружная обшивка: | Профлист оцинкованный С-8 | Профлист оцинкованный С-8 |
| Внутренняя обшивка: | Плита ДВП 3.2 мм + нащельники | Плита ДВП 3.2 мм + нащельники |
| Кровля: | Односкатная Профлист С-21 оцинкованный | Двускатная Профлист С-21 оцинкованный |
| Утепление: | Мин вата KNAUF 50 мм (пол, стены, потолок) | Мин плита базальтовая 50 мм (пол, стены, потолок) |
| Парогидроизоляция: | Изоспан «В» либо аналог | Изоспан «В» либо аналог |
| Полы: | Плита ДВП (дно) Доска 25 мм + фанера 8мм (или ЛДСП) | Плита ДВП (дно) Доска 25 мм + фанера 8мм (или ЛДСП) |
| Окна: | ПВХ поворотное 700*700 – 1шт ПВХ 700*700 глухое – 2шт двойное остекление | ПВХ поворот-откид 800*800 – 1шт ПВХ 800*800 глухое – 2шт двойное остекление |
| Дверь: | ДВП, обшитая оцинкованным листом | ДВП, обшитая оцинкованным листом |
| Отделка: | Плинтуса, наличники деревянные. Козырек над входной дверью. | Плинтуса, наличники деревянные. Козырек над входной дверью. |
| Электророводка: | Кабель ВВГ 2*2.5мм (нагрузка 4.6 кВт) в кабель-канале, патрон – 2шт, розетка двойная – 1шт, выключатель, автоматы защиты. | Кабель ВВГ 2*2.5мм (нагрузка 4.6 кВт) в кабель-канале, светильник НПО (таблетка) – 1шт, розетка двойная – 1шт, выключатель, автоматы защиты, вывод электрики |
| Основание обработано антисептиком, все стыки пропениваются Внутренняя высота -2100. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

| Жирным выделены рекомендуемые опции |
| --- |
| Опция | 1500*1500 | 2000*2000 | 2400*2400 |
| Утепление 100 мм | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| Мин плита базальт вместо ваты | 700 | 800 | 900 |
| Мин плита базальт 100 мм | 2 500 | 3 000 | 4 000 |
| Уголок 63 мм вместо 50 мм | 900 | 1 100 | 1 300 |
| Двускатная кровля | 400 |
| Оцинкованный лист на дно | 1 300 | 1 600 | 1 800 |
| Снаружи профлист цветной | 1 500 | 1 700 | 1 900 |
| Внутри – СМЛ | 3 100 | 3 350 | 3 700 |
| Внутри – ЛДСП | 5 700 | 6 300 | 6 900 |
| Линолеум синтетика | 700 | 800 | 1000 |
| Крыша плоская сварная из листов 1.5мм | 2 300 | 3 100 | 4 100 |
| Дополнительное окно ПВХ 700*700 | 2 600 |
| Дополнит окно ПВХ 700*700 глухое | 1 700 |
| Доп окно ПВХ 800*800 поворот-откид | 3 300 |
| Увеличить размер окна до 1200*1000 | 2 500 |
| Дополнительное окно 1200*1000 Возможно с форточкой для клиентов | 4 800 |
| Сварная металл дверь (утепл с замком) | 4 800 |
| Сейф дверь Гардиан Россия 2 замка | 8 000 |
| Ставня\решетка металлическая | 2 800 \ 2 300 |
| Эл\конвектор 1.5 кВт с установкой | 2 400 |
| Столик под окно (фанера) | 1 300 |
| Лежак 1900*700 (доска, фанера) | 1 500 |
| Прожектор галогенный с установкой | 600 |
| Так же см. раздел: «Мебель и оборудование для бытовок» |
| ДОСТАВКА – от 3000 рублей Срок изготовления – от 3х дней |