Модульдом-Урал

г. Екатеринбург, пр. Промышленный,11

Тел.: (343) 200-24-23, 8-982-704-00-02. www.moduldom-ural.ru, e-mail: moduldom@mail.ru

Звоните и приезжайте: ПН-ПТ с 9:00  до 18:00

ПРАЙС-ЛИСТ НА БЫТОВКИ от 1.10.2021.

| Размер | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | СТРОИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000*2400 | 83 700 | 94 400 | 112 200 |
| 4000*2400 | 104 300 Из наличия на складе скидка – 107 400 | 116 800 | 137 700 |
| 6000*2400 | 128 300 Из наличия на складе скидка – 132 800 | 144 000 | 167 000 |
| 6000*3000 | 141 900 | 158 700 | 183 700 |
| 8000*2400 |  | 188 000 | 214 000 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ (базовая комплектация)

|  | «ЭКОНОМ» | «СТАНДАРТ» | «СТРОИТЕЛЬ» |
| --- | --- | --- | --- |
| Каркас: | Уголок металлический 50мм Окраска – грунт-эмаль (Основание, угловые стойки и верхняя часть) | Уголок металлический 63 мм (Основание, угловые стойки и верхняя часть) Косынки сталь 4мм (усиление углов) Окраска – грунт-эмаль | Швеллер 100 (основание) Уголок металлический 63 мм (угловые стойки и верхняя часть) Косынки сталь 4мм (усиление углов) Окраска – грунт-эмаль |
| Наружная обшивка: | Профлист оцинкованный С-8 | Профлист оцинкованный С-8 | Профлист оцинкованный С-8 |
| Внутренняя обшивка: | Плита ДВП 3.2 мм | Плита ДВП 3.2 мм | Плита ДВП 3.2 мм |
| Кровля: | Односкатная Профлист С-21 оцинкованный | Двускатная Профлист С-21 оцинкованный | Двускатная Профлист С-21 оцинкованный |
| Утепление: | Мин вата Кнауф 50мм (пол, потолок, стены) | Мин плит базальтовая 50мм (пол, потолок, стены) | Мин плит базальтовая 50мм (пол, потолок, стены) |
| Пароизоляция: | Изоспан «В» либо аналог | Изоспан «В» либо аналог | Изоспан «В» либо аналог |
| Полы: | Плита ДВП (дно), лаги, утеплитель, Фанера 18мм | Плита ДВП (дно), лаги, утеплитель, Фанера 18мм | Профлист оцинкованный С-8 (дно), лаги, утеплитель, Фанера 18мм |
| Окна: | ПВХ поворотное 700*700 – 1шт двойное остекление | ПВХ поворот-откид 800*800 – 1шт двойное остекление | ПВХ поворот-откид 800*800 – 1шт двойное остекление |
| Дверь: | ДВП, обшитая оцинкованным листом | ДВП, обшитая оцинкованным листом | Металлическая «Мегастрой» |
| Отделка: | Плинтуса, наличники деревянные. | Плинтуса, наличники деревянные. | Плинтуса, наличники деревянные. |
| Электро проводка: | Кабель ВВГ 2*2.5мм (нагрузка 4.6 кВт) в кабель-канале, патрон – 2шт, розетка двойная – 1шт, выключатель, автоматы защиты, вывод электрики. | Кабель ВВГ 2*2.5мм (нагрузка 4.6 кВт) в кабель-канале, светильник светодиодный – 2шт, розетка двойная – 1шт, выключатель, автоматы защиты, вывод электрики | Кабель ВВГ 2*2.5мм (нагрузка 4.6 кВт) в кабель-канале, светильник светодиодный – 2шт, розетка двойная – 1шт, выключатель, автоматы защиты, вывод электрики |
| Лаги в основании обработаны антисептиком, все стыки пропениваются. Внутренняя высота -2100. |

ВАРИАНТЫ  ВНУТРЕННИХ  ПЛАНИРОВОК

(Цены уточняйте у менеджеров)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

| Опция | 3000*2400 | 4000*2400 | 6000*2400 | 8000*2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снаружи профлист цветной | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 4 800 |
| Внутри – OSB (9мм) | 5 300 | 6 300 | 8 700 | 11 600 |
| Внутри – ЛДСП | 9 400 | 11 400 | 15 700 | 20 400 |
| Внутри - МДФ | 10 300 | 13 000 | 17 700 | 23 500 |
| Внутри – Вагонка сосна (сорт АВ) | 17 100 | 20 900 | 26 600 | 34 500 |
| Утепление 100 мм мин вата Кнауф | 9 100 | 11 000 | 14 300 | 19 200 |
| Заменить мин вату на мин плиту базальт | 1 600 | 2 300 | 2 800 | 3 000 |
| Утепление 100 мм мин плита базальт | 9 900 | 12 200 | 16 000 | 20 800 |
| Уголок 63мм в Эконом | 4 600 | 5 300 | 7 500 | в базе |
| Уголок 75мм (вместо 63мм) | 3 600 | 4 200 | 6 000 | 7 500 |
| Основание из швеллера 100 к уголку 63 | 6 200 | 7 700 | 9 900 | 12 000 |
| Косынки сталь 4мм в Эконом | 1 000 |
| Двускатная кровля | 1 500 | 1 900 | 2 500 | 3 200 |
| Крыша плоская сварная из листов 1.5мм | 11 500 | 16 000 | 23 000 | 31 000 |
| Двойная лага (усиление пола) | 1 900 | 2 300 | 3 000 | 3 800 |
| Оцинкованный лист на дно | 3 400 | 4 000 | 4 900 | 5 800 |
| Линолеум синтетика в Эконом | 2 000 | 2 600 | 3 700 | 5 000 |
| Линолеум износостойкий | 1 700 | 2 100 | 3 200 | 4 400 |
| Доп окно ПВХ 700*700 поворот | 5 000 |
| Доп окно ПВХ 800*800 поворот-откид | 6 000 |
| Окно 1200*1000 вместо 800*800 | 2 500 |
| Дополнительное окно 1200*1000 | 8 500 |
| Сварная металл дверь (утепл с замком) | 11 000 |
| Дверь металлическая «Мегастрой» | 8 200 |
| Сейф дверь Россия 2 замка | 11 900 |
| Дверь аллюминиевая входная белая (со стеклопакетом) | 14 500 |
| Тамбур\перегородка с дверью ДВП крашеной | 6 600 – 8 600 |
| Филенчатая дверь в перегородку | 5 000 |
| Дверь аллюминиевая в перегородку белая (со стеклопакетом) | 13 000 |
| Ручка-защелка круглая | 1 200 |
| Перегородка без двери\глухая | 4 300 – 6 300 |
| Ставня\решетка металлическая 800*800 | 5 900 \ 3 900 |
| Ставня\решетка металлическая 1200*1000 | 8 800 \ 5 300 |
| Эл\конвектор 1.5 кВт с установкой | 4 000 |
| Так же см. раздел: «Мебель и оборудование для бытовок» |
| ДОСТАВКА – от 4 500 рублей Срок изготовления – в зависимости от загруженности производства от 3х дней до 1 месяца |

Позиции со скидками:

Эконом из наличия 4000*2400 (50мм) — 104 300 – 3% = 101 200

Эконом из наличия 6000*2400 (50мм) — 128 300 – 3% = 124 500

Эконом из наличия 6000*2400 (100мм) — 142 600 – 3% = 138 300