Модульдом-Урал

г. Екатеринбург, пр. Промышленный,11

Тел.: (343) 200-24-23, 8-982-704-00-02. www.moduldom-ural.ru, e-mail: moduldom@mail.ru

Звоните и приезжайте: ПН-ПТ с 9:00  до 18:00

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСТЫ ОХРАНЫ от 1.10.2021.

| Размер | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ |
| --- | --- | --- |
| 1500*1500 | 60 400 рублей | 69 500 рублей |
| 2000*2000 | 71 400 рублей | 81 200 рублей |
| 2500*2500 | 86 700 рублей | 97 000 рублей |
| 1500*1500 на подиуме 1.5 м с лестницей и площадкой | 106 800 рублей | 112 000 рублей |
| 2000*2000 на подиуме 1.5 м с лестницей и площадкой | 118 300 рублей | 128 200 рублей |
| 2500*2500 на подиуме 1.5 м с лестницей и площадкой | 136 700 рублей | 147 000 рублей |
| 2000*2000 2х этажный с лестницей и площадкой (монтаж включен в стоимость) |  | 223 000 рублей |
| 2500*2500 2х этажный с лестницей и площадкой (монтаж включен в стоимость) |  | 258 400 рублей |
| Короб под вывеску по верху | 1700 рублей \ м п. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ (базовая комплектация)

|  | «ЭКОНОМ» | «СТАНДАРТ» |
| --- | --- | --- |
| Каркас: | Уголок металлический 50мм (Основание, угловые стойки и верхняя часть) Окраска – грунт-эмаль | Уголок металлический 63 мм (Основание, угловые стойки и верхняя часть) Косынки сталь 4мм (усиление углов) Окраска – грунт-эмаль |
| Наружная обшивка: | Профлист оцинкованный С-8 | Профлист оцинкованный С-8 |
| Внутренняя обшивка: | Плита ДВП 3.2 мм | Плита ДВП 3.2 мм |
| Кровля: | Односкатная Профлист С-21 оцинкованный | Двускатная Профлист С-21 оцинкованный |
| Утепление: | Мин вата KNAUF 50 мм (пол, стены, потолок) | Мин плита базальтовая 50 мм (пол, стены, потолок) |
| Парогидроизоляция: | Изоспан «В» либо аналог | Изоспан «В» либо аналог |
| Полы: | Плита ДВП (дно) Фанера 18мм | Плита ДВП (дно) Фанера 18мм |
| Окна: | ПВХ поворотное 700*700 – 1шт ПВХ 700*700 глухое – 2шт двойное остекление | ПВХ поворот-откид 800*800 – 1шт ПВХ 800*800 глухое – 2шт двойное остекление |
| Дверь: | ДВП, обшитая оцинкованным листом | ДВП, обшитая оцинкованным листом |
| Отделка: | Плинтуса, наличники деревянные. | Плинтуса, наличники деревянные. |
| Электророводка: | Кабель ВВГ 2*2.5мм (нагрузка 4.6 кВт) в кабель-канале, патрон – 1шт, розетка двойная – 1шт, выключатель, автоматы защиты. | Кабель ВВГ 2*2.5мм (нагрузка 4.6 кВт) в кабель-канале, светильник НПО (таблетка) – 1шт, розетка двойная – 1шт, выключатель, автоматы защиты, вывод электрики |
| Основание обработано антисептиком, все стыки пропениваются Внутренняя высота -2100. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

| Жирным выделены рекомендуемые опции |
| --- |
| Опция | 1500*1500 | 2000*2000 | 2400*2400 |
| Утепление 100 мм мин ватой | 5 000 | 6 500 | 8 000 |
| Мин плита базальт вместо ваты | 800 | 1000 | 1 500 |
| Мин плита базальт 100 мм | 6 000 | 7 500 | 9 000 |
| Уголок 63 мм вместо 50 мм | 3 000 | 3 500 | 4 200 |
| Двускатная кровля | 1 200 |
| Оцинкованный лист на дно | 1 800 | 2 300 | 3 000 |
| Снаружи профлист цветной | 2 000 | 2 300 | 2 700 |
| Внутри – OSB (9мм) | 2 800 | 3 500 | 4 500 |
| Внутри – ЛДСП | 5 200 | 6 500 | 8 500 |
| Линолеум синтетика | 1 100 | 1 300 | 1 600 |
| Крыша плоская сварная из листов 1.5мм | 5 800 | 7 700 | 9 600 |
| Дополнительное окно ПВХ 700*700 | 5 000 |
| Дополнит окно ПВХ 700*700 глухое | 3 800 |
| Доп окно ПВХ 800*800 поворот-откид | 6 000 |
| Увеличить размер окна до 1200*1000 | 2 500 |
| Дополнительное окно 1200*1000 Возможно с форточкой для клиентов | 8 500 |
| Дверь металлическая «Мегастрой» | 8 200 |
| Дверь аллюминиевая входная белая (со стеклопакетом) | 16 500 |
| Ставня\решетка металлическая 800*800 | 5 900 \ 3 900 |
| Ставня\решетка металлическая 1200*1000 | 8 800 \ 5 300 |
| Эл\конвектор 1.5 кВт с установкой | 4 000 |
| Столик под окно (фанера) | 1 500 |
| Лежак 1900*700 (доска, фанера) | 2 500 |
| Прожектор галогенный с установкой | 2 500 |
| Так же см. раздел: «Мебель и оборудование для бытовок» |
| ДОСТАВКА – от 4500 рублей Срок изготовления – в зависимости от загруженности производства от 3х дней до 1 месяца |