Модульдом-Урал

г. Екатеринбург, пр. Промышленный,11

Тел.: (343) 200-24-23, 8-982-704-00-02. www.moduldom-ural.ru, e-mail: moduldom@mail.ru

Звоните и приезжайте: ПН-ПТ с 9:00  до 18:00

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДАЧНЫЕ ДОМА И БАНИ МОДУЛЬНОГО ТИПА от 31.01.2020.

СТОИМОСТЬ ДАЧНЫХ ДОМОВ И БАНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПА

РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ПО ЗАПРОСУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ (базовая комплектация)

| Каркас: | Уголок металлический 63 – 100 мм или Швеллер 100 косынки сталь 4мм (усиление углов) окраска – грунт-эмаль |
| --- | --- |
| Наружная обшивка: | Профлист цветной С-8 \ Фальшбрус \ Блокхаус \ Шале |
| Внутренняя обшивка: | ДВП \ OSB \ ЛДСП \ вагонка |
| Кровля: | Двускатная Профлист С-21 оцинкованный либо цветной Высота конька 500 – 1500 мм |
| Утепление: | Мин плита базальтовая 50 – 150 мм (пол, стены, потолок) |
| Парогидроизоляция: | Изоспан «В» либо аналог |
| Полы: | Доска 25 мм \ 40мм + фанера 8мм (или ЛДСП) + линолеум синтетический \ полукоммерческий Дно зашито ДВП либо оцинкованным листом |
| Окна: | ПВХ поворот-откид 700*700 \ 800*800 \ 1200*1000 двойное остекление |
| Дверь: | ДВП, обшитая оцинкованным листом \ металлическая «Мегастрой» \ Сейф дверь Россия 2 замка |
| Отделка: | Плинтуса, наличники деревянные. |
| Электророводка: | Кабель ВВГ 2*2.5мм в кабель-канале, светильники светодиодные, розетки двойные, выключатель, автоматы защиты, щит ввода. |
| Основание обработано антисептиком, все стыки пропениваются. Внутренняя высота -2100-2300. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

| Жирным выделены рекомендуемые опции |
| --- |
| Опция | Стоимость за 1 модуль |
| Ставня\решетка металлическая 800*800 | 3 600 \ 2 500 |
| Ставня\решетка металлическая 1200*1000 | 5 200 \ 3 000 |
| Эл\конвектор 1.5 кВт с установкой | 3 000 |
| Печь дровяная с установкой | 23 000 |
| Так же см. раздел: «Мебель и оборудование для бытовок» |
| ДОСТАВКА – от 3500 рублей Срок изготовления – в зависимости от загруженности производства от 3х дней до 1 месяца |